|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn på dokument  **Inhalationsbehandling mha nebulisering** | | Dnr DS |
| Enhet:  **Intern Medicin, Avd 74 Lung** | | Urspr. version  *(datum) 140610* |
| Fastställd/Gäller från: 140610 | Fastställt av: **Tina Trujillo** | |
| Översyn/revision: 141130 | Ansvarig: **Anna-Karin Waltgård** | |

Inhalationsbehandling med hjälp av nebulisering

Tag reda på hur nebuliseringsutrustningen på avdelningen fungerar. Läs den bruksanvisning som ligger med när påsen med utrustningen öppnas om du är osäker eller vill repetera.

Välj i första hand munstycke då det ger mindre ”läkemedelsspill”.

Munstycke förutsätter att pat själv kan hålla i utrustningen och förstår information och instruktion angående inhalation.

Mask kan väljas till de patienter som ej förstår information/instruktion eller har t ex halvsidig facialispares eller av annan anledning ej kan sluta läpparna kring munstycket. Påminn patienten om att man trots mask över både näsa och mun ska hålla munnen öppen och andas genom den.

Inhalation bör ske i så upprätt ställning som möjligt, gärna med patienten i sittande fötterna på golvet och med armarna stödjande mot underlag/bord.

*(Genom olika positioneringar i samband med inhalation kan läkemedelsdistributionen riktas till olika delar i lungan.)*

Läs tillverkarens bruksanvisning om användning, rengöring och skötsel.

**Rengöringsinstruktioner för Sidestreamnebulisator för enpatientsbruk**

Efter varje användning:

Plocka isär nebulisatorn – locket, läkemedelsbehållaren, baffeln och munstycket/masken – tvätta delarna i varmt vatten med diskmedel och skölj väl – efterskölj ffa nebulisatorn med sterilt vatten.

Slangen skall aldrig nedsänkas i någon vätska.

Skaka ut överflödigt vatten och lägg delarna på ren och torr plats för att lufttorka. Det är viktigt att alla delar hunnit torka helt innan delarna sätts ihop för nästa nebulisering. Legionellabakterien överlever i fuktig miljö.

.

Referenser: Vårdhandboken om Inhalationsbehandling (Andningsvård), Information från CF-center Huddinge (inhalationsutbildning 2002) från SideStreams skriftliga information samt efter kontakt med hygiensjuksköterska Lotta Edman 2014-06-05